## 4.5.6. TNA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA "JUSTICIA PYAHURA"
PROYECTO PAR/97/021 - CSJ/PNUD
TERMINACIÓN DEL 7° Y 8° PISOS DE LA TORRE NORTE Y DEL PUENTE DE UNION ENTRE LAS TORRES NORTE Y SUR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN
Item | Rubro | Empresa Contratada | Selección | Contrato | Monto (U$S)
1 | CONSULTORÍAS |  |  |  | 17727.8154
1.1 | Diseño estructural de Puente Peatonal para el palacio de Justicia de Asunción | ING. ANGEL GAONA ALARCON | CMA Nº 034/08 | 08/2008 | 8754.4767
1.2 | Proyecto Sistema de Climatización de los Pisos 7 y 8º de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción | C&G INGENIERIA S.R.L. Ing. Myriam Haydee Gutiérrez Alvarez | SDP Nº 043/08 | 10/2008 | 5471.548
1.3 | Proyecto de Instalación Eléctrica de los Pisos 7 y 8 de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción | ING. AXEL CID BENITEZ AYALA | SDP Nº 044/08 | 11/2008 | 3501.7907
2 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 987672.9198
2.1 | Obras Civiles: Estructuras; albañilería; terminaciones; instalaciones hidrosanitaria, eléctrica y electromecánica | APONTE LATORRE S.A. | LPN 045/08 | 12/2009 | 916033.8647
2.2 | Complementos C1: Subsuelo 2. Piezas Estructurales, Albañileria, Instalaciones Electricas y Sanitarias | APONTE LATORRE S.A. |  | Add.01 | 17422.1848
2.3 | Complementos C2: Modificaciones en los Pisos 7º y 8º. Modif. De Oficinas, Albañileria e Instalaciones | APONTE LATORRE S.A. |  | Add.01 | 19610.2111
2.4 | Complementos C3: Refuerzos de los Apoyos y de la Estructura Metalica del Puente | APONTE LATORRE S.A. |  | Add.01 | 34606.6592
3 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  | 1325926.55
3.1 | Climatización (Chiller, Torre enfriamiento, bombas torre sur, colectores, cañerias en sala de maquinas; climatización de los pisos 7º y 8º) | ENVING S.R.L. | LPI 046/08 | 01/2009 | 1194146.29
3.2 | Detección Electronica y Alarma contra Intrusos & Proyector Digital y Comunicación Oral | LA ALPACA S.R.L. | LPN 010/09 - P2; P4 | 11/2009 | 33323.4
3.3 | Detección Electronica y Alarma contra Incendios | SENSORMATIC S.A. | LPN 010/09 - P1 | 12/2009 | 26606.8
3.4 | Circuito Cerrado de Vídeo | DATA LAB S.A. | LPN 010/09 - P3 | 13/2009 | 13805
3.5 | Sistema de Telefonía | T.E.I.S.A. | SDP 009/09 | 07/2009 | 28261
3.6 | Red de Datos | T.E.I.S.A. | SDP 011/09 - 2º LLAMADO | 10/2009 | 29784.06
4 | MOBILIARIO & SEÑALIZACIONES |  |  |  | 177989.15
4.1 | Mobiliario | SINTEC S.R.L. | LPI 047/08 | 02/2009 | 174065.5249
4.2 | Señalizaciones | ESEVE | SDC 050/09 | 14/2009 | 3923.6251
|  |  |  | TOTAL (U$S) | 2509316.4352
RESUMEN
Área Cubierta Intervenida |  |  |  | 4436 | m2
Consultorías |  |  |  |  | 17727.8154
Obras Civiles |  |  |  |  | 987672.9198
Instalaciones Especiales |  |  |  |  | 1325926.55
Equipamientos |  |  |  |  | 177989.15
Porcentaje de los Trabajos complementarios en las Obras Civiles |  |  |  |  | 7.821%
Costo Total |  |  |  |  | 2509316.4352
Las obras incluyen: la terminación de los pisos 7° y 8° de la Torre Norte; el montaje de un puente de interconexion entre las torres norte y sur ubicado en el nivel 10; Equipos de climatizacion para los pisos 7º 8º y torre sur, Instalaciones Especiales de Seguridad electronica y Comunicación; Mobiliario y Señalizaciones.
Costo por m2 |  |  |  |  | 565.671
Referencias: LPI - Licitación Pública Internacional; LPN - Licitación Pública Nacional; SDP - Solicitud de Propuesta; SDC - Solicitud de Cotización; CMA - Concurso de Méritos y Aptitudes