# CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

## REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### CAPACIDAD FINANCIERA

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

| Condiciones | Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad financiera |
| --- | --- |
| - Para contribuyente de IRE GENERAL. Deberán cumplir con los siguientes parámetros: - Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años 202_, 202_, 202_. - Endeudamiento: pasivo total/ activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años 202_, 202_, 202_. - Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de la sumatoria de los años 202_, 202_, 202_, no deberá ser negativo. | - Balance General y Estados de Resultados de los años 202_, 202_, 202_, firmados por el contador, propietario y/o representante legal si correspondiere, acorde a las normas contables y a los modelos establecidos en las Normativas Vigentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (www.dnit.gov.py). - Formulario 500 de los años 202_, 202_, 202_, correspondientes a la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta. |
| - Para contribuyentes de IRE SIMPLE. Deberán cumplir el siguiente parámetro: - Eficiencia: (Ingreso/Egreso) Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los años 202_, 202_, 202_. | - Formulario 501 de los años 202_, 202_, 202_, correspondientes a contribuyentes del IRE SIMPLE |
| - Para contribuyentes de IRP Deberán cumplir el siguiente parámetro: - Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los años 202_, 202_, 202_. | - Formulario 515 para contribuyentes de Renta Personal y Formulario 516 IRP RGC de los años 202_, 202_, 202_. |
| - Para contribuyentes de exclusivamente IVA General Deberán cumplir el siguiente parámetro: - Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los años 202_, 202_, 202_. | - Formulario 120 solo para contribuyentes del IVA General de 36 (TREINTA Y SEIS) meses, correspondiente a los años 202_, 202_, 202_. |
| - OFERENTES EN CONSORCIO: Cada miembro debe cumplir con cada uno de estos requisitos. |  |

### EXPERIENCIA REQUERIDA

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

| Condiciones | Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia requerida |
| --- | --- |
| - El oferente deberá presentar contratos ejecutados y/o facturas de venta relacionados al objeto de la presente contratación (MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN) ya sea en entidades públicas y/o privadas acompañados de las documentaciones expedidas por la contratante que acredite el cumplimiento satisfactorio en la prestación de los servicios, cuya sumatoria deberá ser de los últimos 3 (tres) años 202_, 202_, 202_deberá ser como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo a contratar. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año. | - Copia de contratos ejecutados y/o facturas de venta relacionados al objeto de la presente contratación (MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN) ya sea en entidades públicas y/o privadas acompañados de las documentaciones expedidas por la contratante que acredite el cumplimiento satisfactorio en la prestación de los servicios, cuya sumatoria deberá ser de los últimos 3 (tres) años 202_, 202_, 202_, deberá ser como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo a contratar. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año. |
| - OFERENTES EN CONSORCIO: El socio líder debe cumplir al menos con el 60% (sesenta por ciento) del requisito y el resto de los socios con al menos el 40% (cuarenta por ciento) de este requisito. |  |

### CAPACIDAD TÉCNICA

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

| Condiciones | Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica |
| --- | --- |
| - Deberá presentar autorización expedida por el fabricante de ser Centro Autorizado de Servicio de la marca de los equipos ofrecidos para la prestación del servicio. | La empresa oferente deberá contar con Autorización expedida por el fabricante para representantes, distribuidores y subdistribuidores de los productos ofrecidos en idioma español o debidamente traducida por traductor publico matriculado. Para representantes debe reunir los siguientes requisitos: Documentación expedida por el Fabricante que lo acredite como representante y/o Centro Autorizado de Servicios de la marca ofertada y, dichos documentos deben estar debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Los mismos deben ser originales o copias autenticadas por Escribano Público. Para Distribuidor Autorizado debe reunir los siguientes requisitos: Documentación expedida por el Fabricante que lo acredite como distribuidor y/o Centro Autorizado de Servicios de la marca ofertada, para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, y el mismo debe estar debidamente legalizado por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Para Sub-Distribuidor debe reunir los siguientes requisitos: Documentación expedida por el Fabricante, Representante o distribuidor autorizado que lo acredite como subdistribuidor y/o Centro Autorizado de Servicios de la marca ofertada acompañado del Documento original o copia autenticada por Escribano Público de la autorización del Fabricante extendida al Representante, Distribuidor y/o Resellers para el PARAGUAY Y/O LATINOAMERICA que lo nombra como representante, o distribuidor autorizado de la marca ofertada y en la cual lo autoriza a nombrar subdistribuidores y/o Centro Autorizado de Servicios. Para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, y el mismo debe estar debidamente legalizado por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Serán considerados válidos los documentos apostillados como los documentos legalizados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores en conformidad a la Ley N° 4987/13 QUE APRUEBA EL CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. |
| - Deberá contar con: - 1 (un) ingeniero de una de las siguientes ramas: ingeniero electromecánico, ingeniero mecánico, ingeniero en electricidad o afines que posea como mínimo 3 (años) de experiencia como supervisor en mantenimiento y/o reparación de climatización (compresores, chillers, motobombas, torres de condensación, UMAS y fancoils). El mismo deberá formar parte del plantel de la empresa. - 2 (dos) técnicos especializados en el mantenimiento de equipos de climatización, que posean como mínimo 3 (tres) años de experiencia en mantenimiento y/o reparación de climatización (chillers, UMAS y fancoils). Los mismos deberán formar parte del plantel de la empresa. | Listado de profesionales y/o técnicos, donde figuren: - 1 (un) ingeniero de una de las siguientes ramas: ingeniero electromecánico, ingeniero mecánico, ingeniero en electricidad o afines que posea como mínimo 3 (años) de experiencia como supervisor en mantenimiento y/o reparación de climatización (compresores, chillers, motobombas, torres de condensación, UMAS y fancoils). - 2 (dos) técnicos especializados en el mantenimiento de equipos de climatización, que posean como mínimo 3 (tres) años de experiencia en mantenimiento y/o reparación de climatización (chillers, UMAS y fancoils). Los mismos deberán formar parte del plantel de la empresa con la antigüedad mínima requerida y se deberá acompañar de las siguientes documentaciones: - Planilla del Instituto de Previsión Social correspondiente al mes anterior vencido al acto de presentación de ofertas en donde figuren los técnicos solicitados. - Curriculum y título universitario de la profesión mencionada en el punto A. - Curriculum y documentación que acredite la capacitación de los técnicos mencionados en el punto B. |
| - Serán de entera responsabilidad del contratista todos los daños a los bienes de la convocante, provenientes de hechos voluntarios e involuntarios, resultantes de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante. | Declaración jurada en la cual manifieste que será de entera responsabilidad del contratista todos los daños a los bienes de la convocante, provenientes de hechos voluntarios e involuntarios, resultante de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante. |
| - Deberá disponer en stock repuestos originales de la marca y personal técnico calificado para los servicios establecidos en las especificaciones técnicas al momento de ser requeridos en la orden de servicio y cumpliendo los plazos. En caso de que no se cuenten con repuestos originales por discontinuidad del fabricante, este requisito podrá ser modificado previo a un informe técnico, el cual será aprobado por la Dirección de Infraestructura Física de la Corte Suprema Justicia. | Declaración jurada de disponer en stock repuestos originales de la marca y personal técnico calificado para los servicios establecidos en las especificaciones técnicas, al momento de ser requeridos en la orden de servicio, por un plazo de 24 (veinticuatro) meses igual a la vigencia del contrato. |
| - Deberá realizar una visita e inspección al sitio de ejecución del contrato. | Constancia de visita e inspección, o en su defecto, deberá presentar una Declaración Jurada en la cual manifiesta que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria. |
| - Deberá cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas. | Especificaciones técnicas debidamente consignadas y firmadas. |
| - Deberá presentar el formulario de oferta en formato digital. | Formulario de Oferta preferentemente en Excel en medio digital (pen drive o CD). |
| - OFERENTES EN CONSORCIO: Los integrantes del consorcio en forma combinada deben cumplir con todos los requisitos solicitados. |  |

## SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DETALLES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

OBSERVACIÓN Los trabajos que se detallan a continuación se presentan de manera enunciativa y no limitativa, pudiendo ajustarse o adecuarse según las necesidades particulares de cada edificio.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El Mantenimiento Preventivo, tiene por objeto la preservación de las instalaciones y equipos en óptimas condiciones de uso, mediante la ejecución de los trabajos detallados en cada uno de ellos. Las tareas a desarrollar se detallan más adelante:

- PANEL DE CONTROL

  - Limpieza y verificación de tablero eléctrico y de los componentes.

- EQUIPOS CHILLER

  - Verificación del Compresor, circuito refrigerante, Evaporador y Condensador conforme Planilla detallada con la descripción de los trabajos.

- TORRES DE ENFRIAMIENTO:

  - Verificación y limpieza de los dispositivos eléctricos conforme Planilla detallada con la descripción de los trabajos.

- BOMBAS DE AGUA:

  - Verificación de las Bombas de agua conforme Planilla detallada con la descripción de los trabajos.

- MANEJADORAS DE UMA:

  - Verificación y limpieza de las Manejadoras conforme Planilla detallada con la descripción de los trabajos.

- FANCOIL:

  - Verificación y limpieza de los Fancoils conforme Planilla detallada con la descripción de los trabajos.

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO

En el marco del mantenimiento correctivo se realizarán reparaciones y cambios de componentes, por vencimiento en su vida útil o porque hayan evidenciado fallas de funcionamiento, detectados durante el proceso de verificación o por reclamos. En estos casos, el Supervisor Técnico o el Administrador de Contrato emitirán una orden de Inspección.

LISTADO, CANTIDAD ESTIMADA Y UBICACIÓN DE EQUIPOS SUJETOS A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

| DESCRIPCION DE EQUIPOS | CANTIDADES ESTIMADA | UBICACION |
| --- | --- | --- |
| Conforme relevamiento técnico | A determinar | Según inventario |

OBSERVACIÓN La planilla deberá ser ajustada conforme a las cantidades y tipos de equipos instalados en los distintos edificios de la Corte Suprema de Justicia

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

| ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza, reapriete y verificación del tablero eléctrico y de los componentes del Panel de Control del chiller. | Unidad | EVENTO | 1 |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Motor para bomba de torre de enfriamiento 40HP eje vertical (incluye adaptación del eje del motor a la bomba existente) | Unidad | EVENTO | 1 |
| 3 | Mano de obra para cambio de motor para bomba de torre de enfriamiento 40HP eje vertical (incluye adaptación del eje del motor a la bomba existente) | Unidad | EVENTO | 1 |

- MONTO MÍNIMO: G. EN NÚMEROS (GUARANÍES EN LETRAS)

- MONTO MÁXIMO: G. EN NÚMEROS (GUARANÍES EN LETRAS)

OBSERVACIÓN - La presente planilla constituye únicamente un modelo referencial. En cada caso, según la marca y características del equipo, deberá realizarse el desglose correspondiente de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la mano de obra. - Este formato ha sido elaborado considerando los lineamientos establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en virtud de que el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) no permite la utilización de subítems. Por tal motivo, todos los trabajos deben ser consignados dentro de una única planilla, a fin de facilitar la correcta carga de los ítems y la determinación de los precios referenciales. Asimismo, se deberá tener en cuenta que la descripción de los servicios consignados en cada ítem no podrá exceder los 254 caracteres, conforme a los límites establecidos para su correcta carga en el sistema.

PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

COMUNICACIONES: Serán remitidas a la dirección de correo electrónico declarada en el Formulario de Oferta. Siendo este el medio para la recepción de las comunicaciones y notificaciones. El proveedor deberá revisar diariamente el correo electrónico declarado, a los efectos de darse por notificado; entendiendo que los plazos se computarán desde el día siguiente a la fecha de remisión de las comunicaciones y notificaciones, sin necesidad de contar con acuse de recibo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Los trabajos de mantenimientos preventivos se iniciarán con la emisión de la Orden de Servicio donde se detallarán los trabajos a ser realizados, la cantidad y ubicación de los equipos a los cuales se realizarán los mantenimientos. Una vez finalizados los trabajos, el Supervisor Técnico y el Administrador de Contrato suscribirán un Acta de Conformidad.

El plazo de ejecución de los trabajos será de 30 (treinta) días corridos contados desde el día siguiente a la comunicación de la Orden de Servicio.

Al finalizar los trabajos, la empresa deberá presentar la planilla de ejecución que le fuera entregada por la Contratante para la verificación de los servicios ejecutados. La misma deberá estar debidamente llenada y firmada.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Luego de remitida la orden de inspección donde consten los desperfectos técnicos, el Proveedor contará con 2 (dos) horas para asistir y realizar la verificación, posteriormente el Proveedor deberá emitir un informe de inspección y presupuesto, respetando los precios unitarios adjudicados, una vez aprobado el presupuesto, se generará una Orden de Servicio remitida al correo electrónico del proveedor.

El plazo de ejecución de los trabajos será de 20 (veinte) días corridos contados desde el día siguiente la fecha de comunicación de la Orden de Servicio.

La empresa una vez concluidos los trabajos presentará un informe técnico del trabajo realizado, además los repuestos cambiados deberán ser entregados al supervisor técnico hasta la verificación por parte de los controles pertinentes por un plazo de 10 (diez) días hábiles.

En el caso de mal funcionamiento o falla de alguno de los componentes del sistema de climatización en horario extraordinario (feriados, fines de semana, y fuera del horario laboral de la Corte Suprema de Justicia), el Supervisor Técnico emitirá una Orden de Inspección con lo cual se dará inicio a los trabajos y luego se emitirán las demás documentaciones.

OBSERVACIÓN En el caso de las Circunscripciones Judiciales, podrán adecuarse los plazos y horarios establecidos, atendiendo a situaciones extraordinarias derivadas de la ubicación geográfica o de zonas de difícil acceso, cuando las condiciones particulares así lo justifiquen, previa fundamentación técnica correspondiente.

REEMPLAZO DE PROFESIONALES

•	El proveedor adjudicado está obligado a cumplir con la composición del personal propuesto en su oferta, no se permitirán cambios en la composición del Personal propuesto salvo casos que escapen al razonable control del proveedor (fuerza mayor), éste lo reemplazará en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

Si la Contratante tuviere conocimiento que un integrante del Personal incurrió en comportamientos inaceptables o fuere acusado de cometer una acción penal o tuviese motivos razonables para manifestar insatisfacción con el desempeño de cualquier integrante del Personal; realizará una petición por escrito al proveedor adjudicado expresando los motivos, el proveedor adjudicado lo reemplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para la Contratante que lo hará por escrito.

Una vez recibida la solicitud de reemplazo de personal por parte de la Corte Suprema de Justicia, el proveedor adjudicado deberá considerar hasta un máximo de 2 (dos) días hábiles, para la incorporación de este profesional, sin afectar la continuidad del servicio, salvo orden expresa de la institución en la solicitud de reemplazo.

El proveedor adjudicado no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de la remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta.

### PLAN DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

•	El proveedor realizará los trabajos de mantenimientos preventivos, correctivos y/o controles con personal especializado de lunes a viernes de 06:00 a 15:00 h. y los días sábados de 07:00 a 12:00 h, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los equipos. Podrán, además, realizarse trabajos en horarios extraordinarios previa autorización del área técnica.

•	Además, en horario extraordinario: de lunes a viernes en un horario comprendido entre las 15:00 a 06:00 h. los días sábados de 12:00 a 00:00 h. y los domingos y feriados durante las 24 horas deberán contar con técnicos que se presenten en las instalaciones de los edificios de la Institución. Los reportes referidos serán remitidos vía correo electrónico y/o vía WhatsApp.

•	En casos de urgencias, el Proveedor deberá contar con técnicos disponibles las 24 (veinticuatro) horas a fin de acudir a las instalaciones de los edificios de la Institución en un plazo máximo de 2 (dos) horas, sin la necesidad de la emisión de una Orden de Servicio con el solo aviso en carácter de urgencia por parte del Técnico Idóneo. El pedido referido será realizado a través de llamadas de urgencia, vía correo electrónico y vía WhatsApp.

•	La empresa adjudicada deberá presentar al administrador la lista de técnicos propuestos al momento de presentación de ofertas para realizar dichos trabajos.

## CONDICIONES CONTRACTUALES

### INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

- El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: Acta de conformidad.

- Serán presentados: 1 (un) acta por cada orden de servicio, considerando que es un contrato abierto.

- Frecuencia: por cada orden de servicio emitida.

### PLANIFICACIÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

| INDICADOR | TIPO | FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA |
| --- | --- | --- |
| ACTA DE CONFORMIDAD | Acta | - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 30 días corridos a partir de la fecha del acta de conformidad. |
|  |  | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 20 días corridos a partir de la fecha del acta de conformidad. |

### MULTAS

- Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en la forma y en el plazo convenido en el contrato será pasible de multas equivalentes a:

  - Mantenimiento preventivo: para los mantenimientos preventivos en caso de que los trabajos no se hayan realizado dentro del plazo previsto, será pasible de una multa del 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del ítem en demora, indicado en la orden de servicio, por cada día de atraso.

  - Mantenimiento correctivo: para los mantenimientos correctivos en caso de que los trabajos no se hayan realizado en el plazo previsto, se aplicará una multa equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del ítem y su correspondiente mano de obra en demora, indicados en la orden de servicio, por cada día de atraso.

- Multa por incumplimiento de asistencia en caso de urgencia: En caso de que el técnico asignado para realizar los trabajos de urgencia no acudiera a la Institución dentro de las 2 (dos) horas de haber realizado el reclamo vía telefónica o desde el correo electrónico del Administrador del contrato y/o jefe del Dpto. de Mantenimiento y Refacciones Menores, se aplicará una multa equivalente a 1 (un) jornal mínimo para actividades diversas no especificadas por cada hora de atraso.

- Multa por reclamo de garantía: en caso de incumplimiento en el plazo previsto, se aplicará una multa equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del ítem y su correspondiente mano de obra, indicados en el reclamo efectuado, por cada día de atraso.

## PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

### PLANILLA DE PRECIOS

Lote N.º XX – (NOMBRE DEL EDIFICIO)”.

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL (NOMBRE DEL EDIFICIO) Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: (EN NÚMEROS) Máximo: (EN NÚMEROS), Abastecimiento Simultaneo: No |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza, reapriete y verificación del tablero eléctrico y de los componentes del Panel de Control del chiller. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1 |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de Manómetro de acero inoxidable de 4", 1/2" rosca, rango 160 psi o equivalente en unidad de medida de presión | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1 |
| 3 | Mano de obra para cambio de placa principal de chiller (conforme a requisitos del fabricante) | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1 |